Проект

### Российская Федерация

# Новгородская область

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДДОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№

с. Поддорье

| Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2001 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Поддорского муниципального района, Администрация  муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году

2. Считать уратившим силу постановление администрации муниципального района от 19.03.2024 №94.

3. Опубликовать постановление в газете «Вестник Поддорского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации Поддорского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте  http://www.torgi.gov.ru.

Глава

- муниципального района                                         Е.В. Панина

Утверждена

постановлением Администрации

муниципального района

Перечень

объектов в отношении, которых планируется заключение концессионных соглашений в 2025 году

| №11111№ п/п | Наименование объекта | Технические характиристики | Фактическое местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Насосная станция | фундамент бутовый, стены кирпичный, кровля шиферная | Новгородская обл., Поддорский район, с.Поддорье ул.Полевая |
|  | Артезианская скважина № 2104 | глубина 100м, стальные трубы,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Зимник |
|  | Артезианская скважина № 2085 | глубина 126м, стальные трубы,насос 1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Заозерье |
|  | Артезианская скважина № 309-76 | глубина 120м, стальные трубы,Фундамент бетонный,стены кирпичные,кровля шиферная,насос 1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Белебелка |
|  | здание артскважины №309-76 | 8,8 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Белебелка |
|  | Артскважина 1812 с | глубина 133м, стальные трубы,фундамент бутовый,стены ирпичные,кроля железобетонная,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Бураково |
|  | здание артезианской скважины №1812 | 9,5 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Бураково |
|  | Артскважина 2385 | глубина 68м, трубы мателлические,насом-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Филистово |
|  | Артскважина 22-73 | глубина 72м, трубы металлические,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Нивки |
|  | Артскважина 23-18 | глубина 66м, трубы металлические,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Лисичкино |
|  | Артезианская скважина №2383 | глубина 75м, трубы металлические,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Тугино |
|  | Артскважина 2091 | глубина 120м, труба металлическая,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Минцево |
|  | Артезианская скважина № 1466 | глубина 180м, труба металлическая,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Масловское |
|  | Павильон над артскважиной | фундамент бутовый, стены кирпичные, крыша шиферная | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Масловское |
|  | Артезианская скважина № 61-74 с павильоном | глубина 155м, труба стальная,фундамент бетонный,стены кирпичные,кровля шиферная,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Перегино |
|  | Артезианская скважина № 864 | глубина 137м, труба металлическая,деревянный сруб деревянный,насос-1шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Селеево |
|  | Артскважина №1480 | глубина 143м, труба металлическая,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Селеево |
|  | Артезианская скважина № Н-10-80 с павильоном | глубина 180м, труба металлическая,фундамент бетонный,стены кирпичные,кровля шиферная,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье ул.Кооперативная,12 |
|  | Артезианская скважина № 1787 | глубина 140м, труба металлическая,фундамент бутовый,стены кирпичные,кровля рубероид,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье ул. Мелиораторов |
|  | Здание артезианской скважины №1787, | 14,9 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье ул. Мелиораторо |
|  | Артезианская скважина № 12-67 с павильоном | глубина 151м, труба металлическая ,фундамент бутовый,стены кирпмчные,кровля шиферная,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье ул.Лесная |
|  | Здание артезианская скважина № Н-14-85 | глубина 178м, труба стальная,фундамент бетонный,стены кирпичные,кровля шиферная,насос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье пер.Труда |
|  | Артезианская скважина № Н-14-85 | 9,4 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье пер.Труда |
|  | Артезианская скважина № 1-70 с павильоном | глубина 60м, труба стальная,фундаментбетонный,стены кирпичные,кровля шифернаянасос-1 шт | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье ул.Юбиленая, 10 |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота14,8 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Зимник |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота14,8 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Минцево |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота14,8 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Филистово |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота14,8 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Нивки |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота14,8 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Лисичкино |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота14,8 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Тугино |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота12 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Селеево |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота 14,8 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Селеево |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота 14,8 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Перегино |
|  | Водонапорная башня | металлическая,высота 14,8 м | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Масловское |
|  | Иловые площадки | площадь 195,4 кв.м | Новгородская обл., с. Поддорье, ул. Полевая |
|  | Водопроводные сети | 7738 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье |
|  | Водопроводные сети | 2198 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье Мелиорация |
|  | Водопроводные сети | 379 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье ул.Юбилейная |
|  | Водопроводные сети | 277 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Белебелка |
|  | Водопроводные сети | 2044 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Селеево |
|  | Водопроводные сети | 2137 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Селеево |
|  | Водопроводные сети | 1392 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Заозерье |
|  | Водопроводные сети | 790 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Зимник |
|  | Водопроводные сети | 2543 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Перегино |
|  | Водопроводные сети | 577 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Минцево |
|  | Водопроводные сети | 1632 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Бураково |
|  | Водопроводные сети | 3821 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Масловское |
|  | Водопроводные сети | 758 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Филистово |
|  | Водопроводные сети | 364 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Андроново |
|  | Водопроводные сети | 973 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Тугино |
|  | Водопроводные сети | 1523 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Нивки |
|  | Водопроводные сети | 1090 | Новгородская обл., Поддорский р-он, д.Лисичкино |
|  | Канализационные сети | 1244 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье |
|  | Канализационные сети | 330 | Новгородская обл., Поддорский р-он, с.Поддорье |
|  | Водопровод (800м.) | 0,8 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, ул. 1 Мая, ул. Лесная |
|  | Водопровод | 0,2 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, ул. Зеленая |
|  | Водопровод (636м.) | 0,636 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, ул. Советская |
|  | Водопровод | 0,1 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, ул. Октябрьская д.4 |
|  | Здание Бани | 586,2 | Новгородская обл., Поддорский район, с. Поддорье, ул. 1 Мая, д.2 |
|  | Здание канализации + Аэротенки | фундамент блочный, стены кирпичные, кровля шиферная | Новгородская обл., Поддорский район, с.Поддорье ул.Полевая |
|  | Гараж | 44,3 | Новгородская обл.,Поддорский район, с. Поддорье, ул. Октябрьская, д.30 |